Zestawienie gaśnic i hydrantów SPSK 1 w Lublinie

| lokalizacja | jm. | hydranty | hydrant zewnętrzny DN-80 | gaśnica GP – 1, 2 | gaśnica proszkowa GP – 4, 6, 9, 12 | gaśnica pianowa GWP 6,9z/GWM6 | gaśnica śniegowa GS – 5x | gaśnica śniegowa GSE – 2x | agregat proszkowy ABC 25 kg | suma gaśnic wg ulic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Głuska 1 | szt. | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Chmielna 1 | szt. | 27 | 0 | 1 | 45 | 1 | 7 | 0 | 0 | 54 |
| Radziwiłłowska 13 | szt. | 14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Staszica 11 | szt. | 26 | 0 | 0 | 64 | 0 | 22 | 1 | 0 | 87 |
| Staszica 16 | szt. | 30 | 0 | 8 | 62 | 4 | 14 | 0 | 0 | 88 |
| Staszica 14 A | szt. | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Langiewicza 6 A | szt. | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Solidarności 8 | szt. | 80 | 2 | 0 | 116 | 0 | 4 | 0 | 1 | 120 |
| suma: | szt. | 208 | 2 | 9 | 351 | 5 | 49 | 1 | 1 | - |
| łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hydranty (w tym 2 hydranty zewnętrzne) | szt. | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gaśnice | szt. | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| agregat proszkowy ABC 25 kg | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z dn. 25.07.2023r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |